Checkliste Verbandskasten nach DIN 13157

| Inhalt des Verbandkasten nach DIN 13157 (Norm Stand 11/2021) | Soll | Ist |
| --- | --- | --- |
| Heftpflasterspule DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm | 1 |  |
| Wundschnellverband 10 cm x 6 cm, DIN 13019-E | 12 |  |
| Fingerkuppenverband 4 cm x 7 cm, elastisch | 6 |  |
| Fingerverband (Wundschnellverband) 12 cm x 2 cm, DIN 13019-E | 6 |  |
| Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, wasserfest | 6 |  |
| Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, wasserfest | 12 |  |
| Verbandpäckchen klein, DIN 13151-K, einzeln steril verpackt | 1 |  |
| Verbandpäckchen mittel, DIN 13151-M, einzeln steril verpackt | 3 |  |
| Verbandpäckchen groß, DIN 13151-G, einzeln steril verpackt | 1 |  |
| Verbandtuch 60 cm x 80 cm, DIN 13152-A, einzeln steril verpackt | 1 |  |
| Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril verpackt (3 x 2 Stück) | 6 |  |
| Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril verpackt | 2 |  |
| Kälte-Sofortkompresse | 1 |  |
| Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold | 1 |  |
| Fixierbinde 6 cm, DIN 61634-FB, cellophaniert | 2 |  |
| Fixierbinde 8 cm, DIN 61634-FB, cellophaniert | 2 |  |
| Dreiecktuch 96 cm x 96 cm x 136 cm, DIN 13168-D | 2 |  |
| Schere, 19 cm lang, DIN58279-B 190 | 1 |  |
| Folienbeutel (Druckverschlussbeutel) 30 cm x 40 cm | 2 |  |
| Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm | 5 |  |
| Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut | 4 |  |
| Vinylhandschuhe DIN EN 455 | 4 |  |
| Erste-Hilfe-Broschüre (Anleitung zur Ersten Hilfe) | 1 |  |
| Gesichtsmasken nach DIN EN 14683 | 2 |  |
| Inhaltsverzeichnis | 1 |  |

Fett markierte Artikel sollten jährlich auf ihre Klebkraft überprüft und ggf. ausgetauscht werden.